## Kesif Cetveli
2 NOLU KOMPOSLAŞTIRMA KARIŞTIRMA TESİSİ YAPIM İŞİ
Sıra No | İş Kalemi No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyat (TL) | Tutarı (TL)
1 | 15.120.1005 | Makine ile patlayıcı madde kullanmadan yumuşak kaya kazılması (serbest kazı) | m³ | 441
2 |  | Kazı Nakliyesi | m³ | 441
3 | 15.125.1008 | 32mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | m³ | 924.5181
4 |  | Malzeme Nakliyesi | m³ | 924.5181
5 | 15.150.1005 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m³ | 1567.581
6 | 15.180.1003 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | m² | 944.6
7 | 15.160.1001 | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil) | ton | 25.5589
8 | 15.160.1003 | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | ton | 7.7009
9 | 15.160.1004 | Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | ton | 6.0166
10 | 15.205.1004-PA-1 | Ø 150 mm anma çaplı, pvc esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine döşenmesi | m | 128
11 | 15.205.1004-PA-2 | Ø 300 mm anma çaplı, pvc esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine döşenmesi | m | 207
12 | ÖZEL POZ-01 | Proje ve Teknik Şartnamesinde Belirtilen Özelliklerde Prefabrik Komposlaştırma Binası Yapılması ve Yerine Monte Edilmesi | m² | 980.57
13 | 15.325.1007 | Çatı üzerine 0.7mm trapez alüminyum ile çatı örtüsü | m² | 754.4
14 | 15.320.1001 | Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 50 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac ve altı 0.40 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması | m² | 3200
15 | 15.305.1215 | PVC esaslı, kendinden kanallı, UV dayanımlı, kanatlı oluk/vadidere su yalıtımı (min.50 cm genişlikte) ile çatı deresi yapılması | m | 300

## 15.120.1005
15.120.1005 |  | Makine ile patlayıcı madde kullanmadan yumuşak kaya kazılması (serbest kazı) |  |  |  |  | m³
Sıra No | İmalat | En | Boy | Yükseklik | Hacim | Benzer | TOPLAM
1 | -1.55 Kotlu Temel Kazıları* |  |  |  | 822 | 1 | 822
2 | [6 empty] | 0
3 | [6 empty] | 0
TOPLAM | [6 empty] | 822
Minha
1 | -0.75 Kotlu Tamamlanan Kazıları** |  |  |  | 381 | 1 | 381
2 | [6 empty] | 0
3 | [6 empty] | 0
TOPLAM | [6 empty] | 381
GENEL TOPLAM | [6 empty] | 441
* Temel kazıları Civil3d programından hacim olarak doğrudan hesaplanmıştır.
** İdare tarafından sahada gerçekleştirilen kazı çalışmaları doğrultusunda saha -0.75 kotunda teslim edilecektir. Bu kotun altındaki kazılar yapım yüklenici tarafından yapılacaktır.

## 15.125.1008
15.125.1008 |  | 32mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması |  |  |  |  | m³
Sıra No | İmalat | En | Boy | Yükseklik | Alan | Benzer | TOPLAM
1 | Temel Altı Dolgu Yapılması | 3 | 3 | 0.2 |  | 22 | 39.6
2 | Drenaj Dolgusu (Ø 300 mm) | 0.7 | 207 | 0.7 |  | 1 | 101.43
3 | Drenaj Dolgusu (Ø 150 mm) | 0.55 | 128 | 0.55 |  | 1 | 38.72
4 | Temel Geri Dolgusu Yapılması-1 |  | 6.1 |  | 1.945 | 44 | 522.038
5 | Temel Geri Dolgusu Yapılması-2 |  | 2.8 |  | 1.945 | 44 | 239.624
TOPLAM | [6 empty] | 941.412
Minha
1 | Drenaj Dolgusu (Ø 300 mm) |  | 207 |  | 0.070686 | 1 | 14.632
2 | Drenaj Dolgusu (Ø 150 mm) |  | 128 |  | 0.017671 | 1 | 2.2619
3
TOPLAM | [6 empty] | 16.8939
GENEL TOPLAM | [6 empty] | 924.5181

## 15.150.1005
15.150.1005 |  | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) |  |  |  | m³
| Sıra | En | Boy | Yükseklik | Benzer | TOPLAM
GROBETON | 1 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 22 | 17.248
TEMEL | 2 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 22 | 86.24
| 3 | 1.15 | 0.25 | 0.95 | 44 | 12.0175
| 4 | 0.65 | 0.25 | 0.95 | 44 | 6.7925
HATIL | 10 | 0.3 | 9.1 | 0.95 | 4 | 10.374
| 11 | 0.3 | 8.85 | 0.95 | 16 | 40.356
| 12 | 0.3 | 15.1 | 0.95 | 8 | 34.428
SAHA | 13 | 139.5 | 32.5 | 0.3 | 1 | 1360.125
TOPLAM | [5 empty] | 1567.581
Minha
| 1 |  |  |  |  | 0
| 2 |  |  |  |  | 0
| 3 |  |  |  |  | 0
TOPLAM | [5 empty] | 0
GENEL TOPLAM | [5 empty] | 1567.581

## 15.180.1003
15.180.1003 |  | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması |  |  |  | m²
| Sıra | En | Boy | Yükseklik | Benzer | TOPLAM
TEMEL | 1 |  | 2.8 | 0.5 | 88 | 123.2
SOKET İÇ | 2 |  | 0.65 | 0.95 | 88 | 54.34
SOKET DIŞ | 3 |  | 1.15 | 0.95 | 88 | 96.14
HATIL-1 | 4 |  | 9.1 | 0.95 | 8 | 69.16
HATIL-2 | 5 |  | 8.85 | 0.95 | 32 | 269.04
HATIL-3 | 6 |  | 15.1 | 0.95 | 16 | 229.52
SAHA-1 | 7 |  | 32.5 | 0.3 | 2 | 19.5
SAHA-2 | 8 |  | 139.5 | 0.3 | 2 | 83.7
TOPLAM | [5 empty] | 944.6
Minha
| 1 |  |  |  |  | 0
| 2 |  |  |  |  | 0
| 3 |  |  |  |  | 0
TOPLAM | [5 empty] | 0
GENEL TOPLAM | [5 empty] | 944.6

## 15.160.1001
15.160.1001 |  | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil) |  |  |  | ton
| Sıra | En | Boy | kg/m2* | Benzer | TOPLAM
| 1 | 154.5 | 35.5 | 2.33 | 2 | 25.5589
| 2 |  |  |  |  | 0
| 3 |  |  |  |  | 0
TOPLAM | [5 empty] | 25.5589
Minha
| 1 |  |  |  |  | 0
| 2 |  |  |  |  | 0
| 3 |  |  |  |  | 0
TOPLAM | [5 empty] | 0
GENEL TOPLAM | [5 empty] | 25.5589
* Donatı bindirmeleri dikkate alınmıştır.

## 15.160.1003 - 15.160.1004
DEMİR METRAJI
Yeri |  | AÇIKLAMA |  |  |  | İNCE NERVÜRLÜ |  |  | KALIN NERVÜRLÜ
|  | Ø | Adet | Benzer | Boy (mt.) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26
|  | Çap |  |  |  | 0.395 | 0.617 | 0.888 | 1.21 | 1.58 | 2 | 2.47 | 2.99 | 3.56 | 4.17
1. Poz | TEMEL | 14 | 38 | 22 | 3.5 | KALIN NERVÜRLÜ 14: 2926
2. Poz |  | 10 | 36 | 22 | 2.84 | İNCE NERVÜRLÜ 10: 2249.28
3. Poz |  | 12 | 9 | 22 | 7.13 | İNCE NERVÜRLÜ 12: 1411.74
4. Poz |  | 12 | 5 | 22 | 7.01 | İNCE NERVÜRLÜ 12: 771.1
5. Poz |  | 10 | 42 | 22 | 3.4 | İNCE NERVÜRLÜ 10: 3141.6
1. Poz | 8,85 UZUNLUĞUNDA HATILLAR | 16 | 6 | 16 | 1.5 | KALIN NERVÜRLÜ 16: 144
2. Poz |  | 16 | 4 | 16 | 8.85 | KALIN NERVÜRLÜ 16: 566.4
3. Poz |  | 8 | 45 | 16 | 2.5 | İNCE NERVÜRLÜ 8: 1800
4. Poz |  | 10 | 2 | 16 | 8.85 | İNCE NERVÜRLÜ 10: 283.2
5. Poz |  | 8 | 45 | 16 | 0.9 | İNCE NERVÜRLÜ 8: 648
1. Poz | 9,10 UZUNLUĞUNDA HATILLAR | 16 | 6 | 4 | 1.5 | KALIN NERVÜRLÜ 16: 36
2. Poz |  | 16 | 4 | 4 | 9 | KALIN NERVÜRLÜ 16: 144
3. Poz |  | 8 | 46 | 4 | 2.5 | İNCE NERVÜRLÜ 8: 460
4. Poz |  | 10 | 2 | 4 | 9 | İNCE NERVÜRLÜ 10: 72
5. Poz |  | 8 | 46 | 4 | 0.9 | İNCE NERVÜRLÜ 8: 165.6
1. Poz | 15,10 UZUNLUĞUNDA HATILLAR | 16 | 6 | 8 | 1.5 | KALIN NERVÜRLÜ 16: 72
2. Poz |  | 16 | 4 | 8 | 15.1 | KALIN NERVÜRLÜ 16: 483.2
2'. Poz |  | 16 | 4 | 8 | 3.8 | KALIN NERVÜRLÜ 16: 121.6
3. Poz |  | 8 | 76 | 8 | 2.5 | İNCE NERVÜRLÜ 8: 1520
4. Poz |  | 10 | 2 | 8 | 15.1 | İNCE NERVÜRLÜ 10: 241.6
4'. Poz |  | 10 | 2 | 8 | 3.8 | İNCE NERVÜRLÜ 10: 60.8
5. Poz |  | 8 | 76 | 8 | 0.9 | İNCE NERVÜRLÜ 8: 547.2
TOPLAM UZUNLUK (m) | [5 empty] | 5140.8 | 6048.48 | 2182.84 | 2926 | 1567.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOPLAM AĞIRLIK (kg) | [5 empty] | 2030.616 | 3731.9122 | 1938.3619 | 3540.46 | 2476.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 7700.8901 |  |  | 6016.636
13717.5261

## 15.205.1004-PA-1
15.205.1004-PA-1 |  | Ø 150 mm anma çaplı, pvc esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine döşenmesi |  | m
| Sıra | Boy | Benzer | TOPLAM
| 1 | 32 | 4 | 128
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOPLAM |  |  |  | 128
Minha
| 1 |  |  | 0
| 2 |  |  | 0
| 3 |  |  | 0
TOPLAM |  |  |  | 0
GENEL TOPLAM |  |  |  | 128

## 15.205.1004-PA-2
15.205.1004-PA-2 |  | Ø 300 mm anma çaplı, pvc esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine döşenmesi |  | m
| Sıra | Boy | Benzer | TOPLAM
| 1 | 33 | 2 | 66
| 2 | 141 | 1 | 141
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOPLAM |  |  |  | 207
Minha
| 1 |  |  | 0
| 2 |  |  | 0
| 3 |  |  | 0
TOPLAM |  |  |  | 0
GENEL TOPLAM |  |  |  | 207

## ÖZEL POZ-01
ÖZEL POZ-01 |  | Proje ve Teknik Şartnamesinde Belirtilen Özelliklerde Prefabrik Komposlaştırma Binası Yapılması ve Yerine Monte Edilmesi |  | m²
| Sıra | MİKTAR |  | TOPLAM
| 1 | 980.57 | 1 | 980.57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOPLAM |  |  |  | 980.57
Minha
| 1 |  |  | 0
| 2 |  |  | 0
| 3 |  |  | 0
TOPLAM |  |  |  | 0
GENEL TOPLAM |  |  |  | 980.57

## 15.325.1007
15.325.1007 |  | Çatı üzerine 0.7mm trapez alüminyum ile çatı örtüsü |  |  |  | m²
| Sıra | En | Boy | Yükseklik | Benzer | TOPLAM
Kısa Kenar | 1 |  | 16 | 8.2 | 2 | 262.4
Uzun Kenar | 2 |  | 60 | 8.2 | 1 | 492
TOPLAM | [5 empty] | 754.4
Minha
| 1 |  |  |  |  | 0
| 2 |  |  |  |  | 0
| 3 |  |  |  |  | 0
TOPLAM | [5 empty] | 0
GENEL TOPLAM | [5 empty] | 754.4

## 15.320.1001
15.320.1001 |  | Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 50 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac ve altı 0.40 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması |  |  |  | m²
| Sıra | En | Boy | Yükseklik | Benzer | TOPLAM
Tüm Yapı Çatısı | 1 |  | 100 | 16 | 2 | 3200
0
TOPLAM | [5 empty] | 3200
Minha
| 1 |  |  |  |  | 0
| 2 |  |  |  |  | 0
| 3 |  |  |  |  | 0
TOPLAM | [5 empty] | 0
GENEL TOPLAM | [5 empty] | 3200

## 15.305.1215
15.305.1215 |  | PVC esaslı, kendinden kanallı, UV dayanımlı, kanatlı oluk/vadidere su yalıtımı (min.50 cm genişlikte) ile çatı deresi yapılması |  |  |  | m
| Sıra | En | Boy | Yükseklik | Benzer | TOPLAM
Çatı Oluğu | 1 |  | 100 |  | 3 | 300
0
TOPLAM | [5 empty] | 300
Minha
| 1 |  |  |  |  | 0
| 2 |  |  |  |  | 0
| 3 |  |  |  |  | 0
TOPLAM | [5 empty] | 0
GENEL TOPLAM | [5 empty] | 300